# ÓPTICA (datos) ................................................................

### PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS

| PROCEDIMIENTO GENERAL |  |
| --- | --- |
| ## CÓDIGO : PN/O/PG/008/00 | Página 1 de 3 |
| ## Sustituye a: | Fecha de aprobación : |

| Documento controlado : SI  NO  | Número de copia |
| --- | --- |

| Revisión | Fecha | modificaciones |
| --- | --- | --- |

###### PLAN DE TRATAMIENTO DE INCIDENCIAS

ÍNDICE

1.Objetivo

2.Responsabilidad de aplicación y alcance

3.Definiciones

4.Descripción

5.Registros

6.Anexo I - ficha de incidencias

| Redacto por : | #### Revisado por : | Aprobado por : |
| --- | --- | --- |
| Firmado por : |  |  |

| ###### PLAN DE TRATAMIENTO DE INCIDENCIAS | #### Página 2 de 3 |
| --- | --- |

#### Procedimientos relacionados: PN/O/PG/009/00

1.OBJETIVO

Establecer un proyecto para hacer frente a toda situación excepcional que se produzca en el funcionamiento cotidiano de un establecimiento de óptica.

2. RESPONSABILIDAD DE APLICACIÓN Y ALCANCE

Todo el personal del establecimiento será responsable de notificar cualquier incidencia a las Direcciones Técnica y Empresarial quienes adoptaran la decisión oportuna en función de la naturaleza de la misma.

3. DEFINICIONES.

Se define incidencia como la situación sobrevenida, en el habitual funcionamiento de un establecimiento de óptica, que influye en su ordinario discurrir.

Las incidencias que puedan plantearse se concretan a las surgidas:

- con motivo de las actividades contempladas en el artículo 3 del Decreto 14/2003 (con especial atención a las relativas a los productos sanitarios ópticos).

- a pesar del fiel cumplimiento de las indicaciones contenidas en los PNTs actualizados de cada centro.

4.DESCRIPCIÓN

4.1 Cualquier miembro de la plantilla de personal del centro, al corriente de las diferentes operaciones descritas en los procedimientos normalizados de trabajo, que puedan afectar a la calidad de los productos y a las actividades comunicará de inmediato a las direcciones técnica y empresarial del establecimiento, cualquier alteración o anomalía que observe en la práctica cotidiana de la actividad.

4.2 A continuación, ambas direcciones procederán a valorar el alcance y repercusión del acontecimiento y el modo de restablecer la normalidad.

4.3 Si la alteración se observara en los productos sanitarios ópticos, tratados conforme a las directrices contenidas en los procedimientos normalizados de trabajo del centro, que no hubieran permitido evidenciar su existencia, se determinará si es imputable al fabricante (defecto de fabricación o reparación en período de garantía), al personal del centro o al uso inadecuado por parte del cliente.

4.4 Delimitada el área de responsabilidad concreta, se actuará dentro del respeto a la legislación vigente

4.5 En el caso de ser referida por el paciente, alguna alteración causada por un producto, hasta entonces no detectada en casos similares, se comunicará a las direcciones técnica y comercial del establecimiento el asunto, quienes registrarán tal incidencia y la pondrán en conocimiento de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, del CNOO (1ª Delegación) y el propio fabricante.

| ###### PLAN DE TRATAMIENTO DE INCIDENCIAS | #### Página 3 de 3 |
| --- | --- |

#### Procedimientos relacionados: PN/O/PG/009/00

5. REGISTRO

Bajo supervisión de las Direcciones Técnica o Empresarial del establecimiento, en función de la naturaleza de la incidencia, se registrarán, en soporte papel u otro, los siguientes datos: descripción de la incidencia, fecha en que se produce, datos del afectado, responsable, resolución y fecha de resolución, según detalle en anexo I.

6. ANEXO I. Ficha incidencia

| Fecha | Descripción Incidencia | Persona producto afectado | Persona Responsable | Resolución | Fecha Resolución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |