# ÓPTICA (datos) ................................................................

### PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS

| PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y/O ADAPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| ## CÓDIGO : PN/O/PS/001/08 | Página 1 de 2 |
| ## Sustituye a: | Fecha de aprobación : |

| Documento controlado : SI  NO  | Número de copia |
| --- | --- |

| Revisión | Fecha | modificaciones |
| --- | --- | --- |

###### PROCEDIMIENTO ADAPTACIÓN PRÓTESIS AUDITIVAS

ÍNDICE

1.Objetivo

2.Responsabilidad de aplicación y alcance

3.Definiciones

4.Descripción

5.Registros

6.Anexo- ficha paciente

| Redacto por : | #### Revisado por : | Aprobado por : |
| --- | --- | --- |
| Firmado por : |  |  |

| ###### ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS AUDITIVAS | #### Página 2 de 2 |
| --- | --- |

#### Procedimientos relacionados: PG/003-006-008-009

### 1.OBJETIVO

### Describir el conjunto mínimo de operaciones que han de realizarse para la adaptación de una prótesis auditiva.

2. RESPONSABILIDAD DE APLICACIÓN Y ALCANCE

Se designará responsable, por parte de las direcciones técnica y empresarial del establecimiento para ejecutar la tarea de adaptación y control de este tipo de prótesis.

3. DEFINICIONES

Producto sanitario destinado a compensar deficiencias auditivas, que se adapta, de modo individualizado, en el oído externo de un paciente.

4. DESCRIPCIÓN

4.1 Además de las pruebas que cada profesional estime oportuno, se recomienda, con carácter básico,

  - Inspección del oído externo y canal auditivo, a través de otoscopio, para localizar posibles tapones de cerumen, tímpano, forma de conducto, etc.

  - realización de la audiometría (en cabina insonorizada) tonal/vocal/ósea, representado los datos en el audiograma

  - se estudiarán los datos obtenidos y se tomará una impresión o molde del conducto auditivo

  - selección del audífono

  - adaptación del audífono

  - enseñanza al usuario de cómo proceder al uso, limpieza y mantenimiento de la prótesis

  - se le entregará garantía del fabricante en el que se detallarán nombre del usuario y fecha de adquisición

5. REGISTRO

Bajo supervisión del Director Técnico, se recogerá en soporte papel u otro: fecha de la atención prestada, datos del paciente, datos de la prótesis adaptada y fechas de revisiones.

Se garantizará la seguridad e inviolabilidad de los datos incluidos, de acuerdo con las vigentes previsiones normativas.

6.ANEXO.

FICHA DEL PACIENTE