# ÓPTICA (datos) ................................................................

### PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS

| PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y/O ADAPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| ## CÓDIGO : PN/O/PS/001/09 | Página 1 de 2 |
| ## Sustituye a: | Fecha de aprobación : |

| Documento controlado : SI  NO  | Número de copia |
| --- | --- |

| Revisión | Fecha | modificaciones |
| --- | --- | --- |

###### PROCEDIMIENTO ADAPTACIÓN PRÓTESIS OCULARES

ÍNDICE

1.Objetivo

2.Responsabilidad de aplicación y alcance

3.Definiciones

4.Descripción

5.Registros

6.Anexo- ficha paciente

| Redacto por : | #### Revisado por : | Aprobado por : |
| --- | --- | --- |
| Firmado por : |  |  |

| ###### ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS OCULARES | #### Página 2 de 2 |
| --- | --- |

#### Procedimientos relacionados: PG/003-006-008-009

1. OBJETIVO

Establecer las pautas básicas a seguir en la adaptación de una prótesis ocular.

2. RESPONSABILIDAD DE APLICACIÓN Y ALCANCE

El Director Técnico Óptico-Optometrista, de cada establecimiento, ejecutará directamente o supervisará la adaptación individualizada de la prótesis ocular.

3. DEFINICIONES

Producto sanitario, que requiere adaptación individualizada, destinado a compensar estéticamente la falta total o parcial del ojo.

4. DESCRIPCIÓN

4.1 Además de las pruebas que cada profesional estime oportuno, se recomienda, con carácter básico,

  - medida de la prótesis según necesidades apreciadas en la cavidad ocular

  - igualar la esclera (color y vascularización)

  - igualar el diámetro pupilar

  - igualar el color del iris

  - adaptación de la prótesis (últimos retoque, si fuera preciso)

5. REGISTRO

Bajo supervisión del Director Técnico, se recogerá en soporte papel u otro los datos del paciente y el tipo de prótesis adaptadas

Se garantizará la seguridad e inviolabilidad de los datos incluidos, de acuerdo con las vigentes previsiones normativas.

6. ANEXO.

FICHA DEL PACIENTE