# ÓPTICA (datos) ................................................................

### PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS

| PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y/O ADAPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| ## CÓDIGO : PN/O/PS/001/07 | Página 1 de 3 |
| ## Sustituye a: | Fecha de aprobación : |

| Documento controlado : SI  NO  | Número de copia |
| --- | --- |

| Revisión | Fecha | modificaciones |
| --- | --- | --- |

###### PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y/O

###### ADAPTACIÓN Y UTILIZACIÓN DE  INDIVIDUALIZADA

###### DE PRODUCTOS DE ENTRENAMIENTO VISUAL

###### ORTÓPTICA, PLEÓPTICA Y BAJA VISIÓN

ÍNDICE

1.Objetivo

2.Responsabilidad de aplicación y alcance

3.Definiciones

4.Descripción

5.Registros

6.Anexo – ficha paciente

| Redacto por : | #### Revisado por : | Aprobado por : |
| --- | --- | --- |
| Firmado por : |  |  |

| ###### MONTAJE Y/O ADAPTACIÓN Y UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS DE ENTRENAMIENTO VISUAL, ORTÓPTICA, PLEÓPTICA Y BAJA VISIÓN | #### Página 2 de 3 |
| --- | --- |

#### Procedimientos relacionados: PG/003-005-006-008-009 y PS/001/01

1.OBJETIVO

La finalidad de este procedimiento consiste en detallar las operaciones básicas a realizar para el montaje o adaptación individualizada de los productos enumerados en este procedimiento, que lo requieran.

2. RESPONSABILIDAD DE APLICACIÓN Y ALCANCE

Será el Director Técnico Óptico-Optometrista, de cada establecimiento, quien ejecutará directamente o supervisará el montaje y adaptación individualizada del producto, según prescripción optométrica extendida por Óptico-Optometrista u Oftalmólogo, en función del problema a resolver.

3. DEFINICIONES

Se engloban en este apartado todos aquellos productos que el Óptico-Optometrista utiliza para el tratamiento de problemas optométricos y mediante los cuales, consigue adiestrar los movimientos oculares, mejorar el rendimiento visual así como optimizar restos visuales en casos de visión deficiente.

Dichos artículos se utilizan para compensar y corregir deficiencias, extremo que les proporciona su carácter de sanitario, además por ser personalizados, en algunos de ellos, su montaje y adaptación, se efectuarán bajo la supervisión y ejecución práctica de un Óptico-Optometrista.

Los productos pueden ser:

-	vectogramas polarizados

- 	filtros anaglifos

- 	gafas telescópicas

-	Lupas

-     reglas de apertura

-	prismas

- flippers

-	filtros de colores

- telebinoculares

-	filtros de supresión

- linterna de Worth

-	aparatos antisupresión

-	pelota de Marsden

-	aparatos acomodación

- oclusores (totales y de diferentes intensidades)

-     cartas de convergencia/divergencia

- objetos para entrenar las vergencias

- objetos para entrenar versiones

- test de sensibilidad al contraste

- aparatos para coordinación ojo-mano

- aparatos de ayuda en visión subnormal, etc

| ###### MONTAJE Y/O ADAPTACIÓN Y UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS DE ENTRENAMIENTO VISUAL, ORTÓPTICA, PLEÓPTICA Y BAJA VISIÓN | #### Página 3 de 3 |
| --- | --- |

#### Procedimientos relacionados: PG/003-005-006-008-009 y PS/001/01

### 4. DESCRIPCIÓN

Para los productos que lo requieran, se aplicará el contenido del apartado 4 del PN/O/PS/001/01

### 5. REGISTRO

Según indicaciones contenidas en el apartado 5 del PN/O/PS/001/01.

6. ANEXO

FICHA DEL PACIENTE