# ÓPTICA (datos) ................................................................

### PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS

| PROCEDIMIENTO GENERAL |  |
| --- | --- |
| ## CÓDIGO : PN/O/PG/006/00 | Página 1 de 4 |
| ## Sustituye a: | Fecha de aprobación : |

| Documento controlado : SI  NO  | Número de copia |
| --- | --- |

| Revisión | Fecha | modificaciones |
| --- | --- | --- |

###### LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LOS PRODUCTOS

###### SANITARIOS QUE LO REQUIEREN

ÍNDICE

1.Objetivo

2.Responsabilidad de aplicación y alcance

3.Definiciones

4.Descripción

5.Registros

6.Anexo I

| Redacto por : | #### Revisado por : | Aprobado por : |
| --- | --- | --- |
| Firmado por : |  |  |

| #### LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LOS PRODUCTOS SANITARIOS QUE LO REQUIEREN | #### Página 2 de 4 |
| --- | --- |

#### Procedimientos relacionados: PN/O/PG/003/00

1. OBJETIVO

Definir aquellas operaciones que permitan mantener en correcto estado de limpieza y conservación los productos sanitarios relacionados en el apartado 2 “Responsabilidad de aplicación y alcance”

2. RESPONSABILIDAD DE APLICACIÓN Y ALCANCE

El responsable designado por la Dirección empresarial del establecimiento y bajo la supervisión de su Director Técnico Óptico-optometrista, será el encargado de controlar el correcto estado de limpieza y conservación de los siguientes productos sanitarios:

- lentes de contacto (rígidas, semirrígidas e hidrofílicas, …)

- lentes oftálmicas

- monturas

- productos de limpieza y mantenimiento de lentes de contacto

- audífonos

3. DEFINICIONES

Conjunto de operaciones que han de llevarse a cabo, sobre los productos sanitarios enumerados en el apartado 2 “Responsabilidad de Aplicación y alcance” de este procedimiento normalizado, dentro de un establecimiento de óptica, para garantizar el correcto estado de limpieza, y conservación de aquellos.

Producto sanitario : cualquier instrumento, dispositivo, equipo, material u otro artículo solo o en combinación, incluídos los programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento destinado por el fabricante a ser utilizado en seres humanos con fines de :

1-diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una enfermedad.

2-diágnóstico, control, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o una

deficiendia.

3-Investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso

fisiólogico.

4-Regulación de la concepción

y que no ejerza la acción principal que se desee obtener en el interior o en la superficie del cuerpo humano por medios farmacólogicos, inmunológicos ni metabólicos pero a cuya función pueden contribuir tales medios.

| #### LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LOS PRODUCTOS SANITARIOS QUE LO REQUIEREN | #### Página 3 de 4 |
| --- | --- |

#### Procedimientos relacionados: PN/O/PG/003/00

4. DESCRIPCIÓN.

4.1 LENTES DE CONTACTO RÍGIDAS Y SEMIRRÍGIDAS:

- 4.1.1se comprobará el correcto estado de los parámetros de las mismas

- 4.1.2 se conservarán en un lugar limpio, seco y respetando las condiciones ambientales recomendadas por el fabricante

- 4.1.3 se preservarán de la luz (natural o artificial) según recomendaciones del fabricante

4.2 LENTES DE CONTACTO HIDROFÍLICAS CONVENCIONALES:

- 4.2.1 se comprobará el correcto estado de los viales, blisters y cajas

- 4.2.2 se vigilará la fecha de caducidad, a fin de no superar la misma

- 4.2.3 se conservarán en un lugar limpio, seco y respetando las condiciones ambientales recomendadas por el fabricante

- 4.2.4 se preservarán de la luz (natural o artificial) según recomendaciones del fabricante

4.3 LENTES OFTÁLMICAS:

4.3.1 Dado que todas las lentes se sirven al establecimiento debidamente empaquetadas (de tal modo que se garantice y preserve su limpieza), se guardarán y ordenarán en muebles especialmente diseñados para que no sufran daños.

4.3.2 No se apilarán en vertical por el riesgo de rotura o deterioro y se almacenarán en sus sobres correspondientes, según el tipo de material, tratamiento y graduación.

4.4 MONTURAS (para lentes graduadas y de sol):

4.4.1 Se conservarán en bandejas para exposición o en cajas para tal efecto. Las de acetato y otros materiales se mantendrán lejos de fuentes calóricas.

4.4.2 Todas ellas aparecerán debidamente ordenadas para facilitar su correcta identificación, con sus códigos correspondientes.

4.5 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LENTES DE CONTACTO:

Se conservarán en lugares secos, conforme a las condiciones ambientales y de almacenamiento recomendadas por el fabricante y siguiendo las indicaciones de aquél.

4.6 AUDÍFONOS:

- 4.6.1 se comprobará el correcto estado de los envoltorios

- 4.6.2 se respetarán condiciones de conservación recomendadas por el fabricante

| #### LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LOS PRODUCTOS SANITARIOS QUE LO REQUIEREN | #### Página 4 de 4 |
| --- | --- |

#### Procedimientos relacionados: PN/O/PG/003/00

5. REGISTRO

Se ubicará en el lugar convenido entre las direcciones técnica y empresarial del establecimiento, y se llevará en soporte papel u otro, actualizado por persona designada al afecto, bajo supervisión del Director Técnico Óptico-Optometrista, en función de la periodicidad requerida por cada producto, en cuanto a su conservación y limpieza, según ficha adjunta como Anexo I

6-ANEXO I

Producto sanitario :						Frecuencia  de limpieza:

| Fecha limpieza | Responsable limpieza | Firma |
| --- | --- | --- |