# ÓPTICA (datos) ................................................................

### PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS

| PROCEDIMIENTO GENERAL |  |
| --- | --- |
| ## CÓDIGO : PN/O/PG/010/00 | Página 1 de 3 |
| ## Sustituye a: | Fecha de aprobación : |

| Documento controlado : SI  NO  | Número de copia |
| --- | --- |

| Revisión | Fecha | modificaciones |
| --- | --- | --- |

###### PLAN DE EMERGENCIA O DE RETIRADA

###### DE PRODUCTOS SANITARIOS

ÍNDICE

1.Objetivo

2.Responsabilidad de aplicación y alcance

3.Definiciones

4.Descripción

5.Registros

6.Anexo : Ficha emergencia

| Redacto por : | #### Revisado por : | Aprobado por : |
| --- | --- | --- |
| Firmado por : |  |  |

| ###### PLAN DE EMERGENCIA O DE RETIRADA DE PRODUCTOS SANITARIOS | #### Página 2 de 3 |
| --- | --- |

#### Procedimientos relacionados: PN/O/PG/009/00

1.OBJETIVO

Establecer un proyecto para hacer frente a emergencias, de distinta naturaleza así como a la retirada urgente de productos sanitarios.

2. RESPONSABILIDAD DE APLICACIÓN Y ALCANCE

Serán las Direcciones Técnica o Empresarial del centro, en función de la naturaleza de la emergencia producida  quienes establecerán el responsable.

3. DEFINICIONES

Producto sanitario : cualquier instrumento, dispositivo, equipo, material u otro artículo solo o en combinación, incluídos los programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento destinado por el fabricante a ser utilizado en seres humanos con fines de :

1-diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una enfermedad.

2-diágnóstico, control, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o una

deficiendia.

3-Investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso

fisiólogico.

4-Regulación de la concepción

y que no ejerza la acción principal que se desee obtener en el interior o en la superficie del cuerpo humano por medios farmacólogicos, inmunológicos ni metabólicos pero a cuya función pueden contribuir tales medios.

Emergencia :. Se acepta como emergencia el suceso excepcional que, sobrevenido, en el funcionamiento cotidiano de un establecimiento de óptica requiere una atención inmediata.

Distinguimos entre:

- los ajenos a la actividad de la óptica

- los relativos a productos sanitarios ópticos: lentes de contacto, productos para la limpieza y mantenimiento de lentes de contacto y monturas

4. DESCRIPCIÓN

4.1 Para el tratamiento de emergencias ajenas a la actividad (robos, incendios, inundaciones, etc.) se dispondrá, en lugar visible del establecimiento de direcciones y teléfonos de interés para el personal (112, SAMUR, Bomberos, Policía, Compañía de seguros, etc)

4.2.1 Respecto a las emergencias causadas por productos sanitarios (adaptados o suministrados dentro del respeto a los PNTs del centro y a la normativa vigente), se recibirán cuantas anomalías refieran los pacientes/clientes, que hayan observado una correcta utilización de los mismos.

4.2.2 Se valorará el alcance de tales anomalías.

4.2.3 Se notificará al lugar que, al efecto determine la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios de la Comunidad de Madrid, así como al Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas (1ª Delegación) y al propio fabricante.

| ###### PLAN DE EMERGENCIA O DE RETIRADA DE PRODUCTOS SANITARIOS | #### Página 3 de 3 |
| --- | --- |

#### Procedimientos relacionados: PN/O/PG/009/00

4.2.4 Se averiguarán los datos de pacientes/clientes a quienes se les haya adaptado o suministrado el producto en cuestión.

4.2.5 Se contactará con los pacientes/clientes, para llevar a cabo, sin innecesaria alarma para los mismos, un seguimiento controlado de las posibles reacciones.

4.2.6 Se valorará la posible retirada del producto cuestionado.

4.3 Cuando el establecimiento reciba una alerta (bien a través de la Consejería de Sanidad, del fabricante o del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas- 1ª Delegación) del peligro que hipotéticamente podría causar un producto sanitario, cuya retirada se aconseja, se localizarán los datos de los clientes a quienes se haya dispensado o adaptado, así como la presencia de tal producto entre las existencias del establecimiento, a fin de proceder a su inmovilización.

4.4 Se comunicará al paciente/cliente afectado (por medio del procedimiento que permita una mayor rapidez y de forma firme pero intentando no causar alarmas innecesarias) la necesidad de que abandonen el uso del producto y lo entreguen en el establecimiento.

4.5 Se procederá a la inmovilización de los productos retirados del mercado, a los que se dará el destino que determinen las autoridades sanitarias.

4.6 Se entregará al paciente/cliente un justificante de la recepción del producto del que se ordenó la retirada, con el compromiso de informarle de las indicaciones que se reciban a fin de restituirle un producto adecuado o el importe correspondiente del mismo, con cargo a quien corresponda.

5. REGISTRO

Bajo supervisión de las Direcciones Técnica o Empresarial del establecimiento, en función de la naturaleza de la emergencia, se registrarán, en soporte papel u otro, los siguientes datos: descripción de la incidencia, fecha en que se produce/fecha en que se recibe información de la alerta, datos del afectado, responsable, resolución, fecha de resolución, inmovilización/retirada del producto.

6. ANEXO – Ficha emergencia/retirada producto

| Fecha | Origen/ Descripción Emergencia | Sujeto afectado | Responsable | Resolución | Fecha Resolución | Inmovilización o Retirada del Producto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |