# ÓPTICA (datos) ................................................................

### PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS

| PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y/O ADAPTACIÓN |  |
| --- | --- |
| ## CÓDIGO : PN/O/PS/001/06 | Página 1 de 2 |
| ## Sustituye a: | Fecha de aprobación : |

| Documento controlado : SI  NO  | Número de copia |
| --- | --- |

| Revisión | Fecha | modificaciones |
| --- | --- | --- |

###### PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y/O

###### ADAPTACIÓN INDIVIDUALIZADA DE FILTROS ESPECIALES

ÍNDICE

1.Objetivo

2.Responsabilidad de aplicación y alcance

3.Definiciones

4.Descripción

5.Registros

6.Anexo –Ficha Paciente

| Redacto por : | #### Revisado por : | Aprobado por : |
| --- | --- | --- |
| Firmado por : |  |  |

| ###### MONTAJE Y/O ADAPTACIÓN DE FILTROS ESPECIALES | #### Página 2 de 2 |
| --- | --- |

#### Procedimientos relacionados: PG/003-005-006-008-009 y PS/001/01

1.OBJETIVO

La finalidad de este procedimiento consiste en detallar las operaciones básicas a realizar para el montaje o adaptación individualizada de los filtros especiales, en cuanto producto sanitario óptico que, de forma habitual, se dispensa en los establecimientos de óptica.

2. RESPONSABILIDAD DE APLICACIÓN Y ALCANCE

Será el Director Técnico Óptico-Optometrista, de cada establecimiento, quien ejecutará directamente o supervisará el montaje y adaptación individualizada del filtro en la montura, según prescripción optométrica extendida por Óptico-Optometrista u Oftalmólogo.

3. DEFINICIONES

Se engloban en este apartados aquellos tipos de lentes que, por sus características ópticas, sirven para corregir, tratar, proteger y prevenir distintas patologías, tales como la retinosis pigmentaria, degeneración macular, cataratas, etc.

4. DESCRIPCIÓN

4.1 Los filtros se suministrarán por fabricantes autorizados y los montará y adaptará el óptico-optometrista en las gafas

4.2 esos filtros pueden combinarse con graduación y se montarán y adaptarán igual que si se tratase de gafas graduadas, descripción contenida en apartado 4 de PN/O/PS/001/01.

5. REGISTRO

En la ficha clínica del paciente, bajo supervisión del Director Técnico, se recogerá en soporte papel u otro: fecha de la atención prestada, datos del paciente, prescripción, datos del filtro.

Se garantizará la seguridad e inviolabilidad de los datos incluidos, de acuerdo con las vigentes previsiones normativas.

6. ANEXO.

FICHA DEL PACIENTE